Для формирования заказа блочной кустовой насосной станции (БКНС)

Пожалуйста, ответьте на вопросы и направьте заполненный опросный лист в компанию «Акционерная компания ОЗНА» ozna@ozna.ru

обозначение опросного листа

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия-заказчика и места эксплуатации оборудования и адрес: |
| Наименование проектирующей организации: |
| Адрес: | e-mail: |
|  | тел: | Дата |
| Контактное лицо: | факс: | 2222 |

| Требования заказчика |
| --- |
| Количество блоков |  |
| Климатические условия и технические характеристики здания |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |
| Сейсмичность района размещения оборудования (не более, баллов) согласно СП 14.13330.2014 |  |
| Строительно- климатическая зона района строительства и подрайон согласно СП 131.13330.2012 |  |
| Расчетная зимняя температура окружающего воздуха согласно СП 131.13330.2012 | Наиболее холодной пятидневки: | Наиболее холодных суток: |
| Район и расчетное значение веса снегового покрова согласно СП 20.13330.2011 |  |
| Район и нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330.2011 |  |
| Зона влажности согласно СП 131.13330.2012 |  |
| Абсолютная температура окружающего воздуха | Минимальная: | Максимальная: |
| Категория здания по пожарной опасности |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  |
| Класс функциональной пожарной опасности |  |
| Степень огнестойкости |  |
| Класс зоны по ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Взрывоопасная зона: | Пожароопасная зона: |
| Уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет |  |
| Технические характеристики основного оборудования и перекачиваемой среды |
| Производительность БКНС |  |
| Тип основных насосов (ЦНС, ГНУ) |  |
| Установка насосных агрегатов | На индивидуальном фундаменте | Внутри блока, на полу |
| Необходимость подпорных насосов | Да | Нет |
| Условный диаметр трубопровода всасывающего (мм) |  |
| Условный диаметр трубопровода подачи (мм) |  |
| Рабочее давление в трубопроводе (МПа) |  |
| Расчетное давление (МПа) |  |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на всасывающей линии | Да | Нет |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на линии подачи | Да | Нет |
| Необходимость запорно-регулирующей арматуры на линии подачи | Да | Нет |
| Необходимость компенсации вибрации на линии всасывания | Да | Нет |
| Необходимость компенсации вибрации на линии подачи | Да | Нет |
| Наименование рабочей среды |  |
| Параметры рабочей среды |  |
| Вид и состав рабочей среды |  |
| Максимальный размер твердых частиц, мм |  |
| Плотность среды |  |
| Водородный показатель, (pH) |  |
| Массовая концентрация мех.примесей, мг/л |  |
| Максимальное содержание нефтепродуктов, мг/л |  |
| Минерализация, г/л |  |
| Агрессивная составляющая, % |  |
| Физическое состояние | Газ | Пар | Жидкость |
| Температура рабочей среды, °С | min= | max = |
| Материал трубопроводов (марка стали) |  |
| Строительные решения |
| Тип кровли (двухскатная, односкатная) |  |
| Необходимость съемной кровли | Да | Нет |
| Дополнительные требования: |  |
| Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации: |  |
| Максимальные габаритные размеры БКНС | Длина: Ширина: | Масса |

| Требования к разделу автоматизации |
| --- |
| 1.0 | Указать тип контроллера |  |
| 1.1 | Наличие горячего резервирования для обще станционного шкафа управления (да/нет) |  |
| 1.2 | На каждый насосный агрегат отдельный контроллер (шкаф управления НА) (да/нет) |  |
| 1.3 | Указать контроллер для НА: |  |
| 1.4 | Исполнение шкафа типа КАСУ (НОВИНКА) Описание: Объединённый шкаф управления ОСК и НА в одном корпусе шкафа. Компактное решение без потери характеристик работы оборудования. |  |
| 1.5 | Нужна ли гальваническая развязка для искробезопасной цепи (да/нет) |  |
| 1.6 | Наличие ЗИП (Да/Нет) указать перечень предпочтительного оборудования |  |
| 1.7 | Наличие ПО (да/нет) |  |
| 1.8 | Передача информации на верхний уроверь (Modbus RTU RS485, «Медь», «ВОЛС») указать тип |  |
| 2.0 | Наличие ИБП для работы контроллера, время работы не менее 1 часа (да/нет) или указать свой вариант |  |
| 2.1 | Указать требование к диагностической информации от ИБП (SNMP, «СК» или одновременно SNMP, «СК») |  |
| 3.0 | АРМ оператора (Да/нет) указать кол-во машин и назначение |  |
| 3.1 | Базовый пакет программного обеспечения для АРМ (ОС Windows, Word, антивирус, предустановленные драйвера на оборудование, установленное на компьютере) (ДА/НЕТ) |  |
| 3.2 | Наличие SCADA системы (да/нет) по возможности указать перечень необходимого пакета ПО |  |
| 3.3 | ИБП для АРМ оператора 1ИБП/1АРМ (да/нет) |  |
| 4.0 | Шкаф системы вибромониторинга (да/нет) |  |
| 5.0 | Шкаф системы Вибродиагностики (да/нет) |  |
| 6.0 | Шкаф ПМУ (Пульт, размещенный в помещении маш.зала для управления узлом 1-го насосного агрегата) (да/нет) |  |
| 6.1 | Исполнение пульта (общепромышленное/взрывозащищенное) |  |
| 7.0 | Шкаф связи (СКС) (Да/нет) указать необходимое оборудование: |  |
| Электроснабжение |
| 1.0 | Наличие шкафа силового (ДА/НЕТ) |  |
| 1.1 | Указать кол-во и назначение |  |
| 1.2 | Указать категорию электроснабжения |  |
| 1.2.1 | Подчеркнуть нужное исполнение АВР при первой категории «2 ввода в 1», «2 ввода с секционным выключателем», «2 ввода + ДЭС с секционным выключателем», почеркнуть или указать тип АВР |  |
| 1.3 | Указать тип (бронированный или небронированный) и марку вводного кабеля питания |  |
| 1.4 | Указать степень IP шкафа (IP31, IP44, IP54 и т.д.) |  |
| 2.0 | Шкаф ППУ с АВР (Да/Нет) |  |
| 3.0 | Шкаф пожарной сигнализации (Да/Нет) |  |
| 3.1 | Указать предпочтительное оборудование |  |
| 4.0 | Шкаф охранной сигнализации (Да/Нет) |  |
| 4.1 | Указать предпочтительное оборудование |  |
| 5.0 | Контрольно-измерительные приборы | Да Нет |
| 5.1 | Исполнение КИПиА | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное |
| 5.2 | Типы сигналов для КИПиА | (указать предпочтения) |
| 6.0 | Электроприводная арматура | Да Нет (указать предпочтительного производителя/марку) |
| 6.1 | Исполнение электропривода | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное С встроенным БУ: Да Нет Питание: 24В 220В 380В |
| 6.2 | Управление электроприводом | RS485 Дискретное управление,24В |
| 7.0 | Кабельные вводы через стеновые перекрытия | Стальная труба(гильза) с заделкой легкопробиваемым составом из негорючего материала | Да | Нет |
|  |  | Типа ROXTEC | Да | Нет |
| 8.0 | Подвод внешних кабелей 6кВ к РУ | По верху | Да | Нет |
|  |  | Через основание | Да | Нет |
| 9.0 | Подвод кабелей питания к эл. двигателям | По верху | Да | Нет |
|  |  | Через основание | Да | Нет |
| 10.0 | Обвязка контрольных цепей к датчикам насосного агрегата | По верху | Да | Нет |
|  |  | По низу | Да | Нет |
| 11.0 | Межблочные соединения энергооборудования (КТП, ЩСУ, БУ) | По верху | Да | Нет |
|  |  | В канале в основании | Да | Нет |
| Дополнительное требование |