## АП (hidden)
Авторские права на данный документ принадлежат Салихову Сергею Наилевичу, который является его создателем и полноправным владельцем! (SSN) - февраль 2010 года.

## Для заполнения на компьютере
ЗАО "ОЗНА-Измерительные системы"
452600 Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Северная 60
Тел./факс: (34767) 4-01-59, 9-50-11
E-mail: zu@ozna.ru; www.ozna.ru
Опросный лист на изготовление измерительной установки
|  |  | Выберите тип установки: | [9 empty] | ОЗНА-Массомер | [7 empty] | соответствует требованиям ГОСТ Р 8.615-2005
Динамический, сепарационный метод измерения трёх фаз (газ/нефть/вода). Соответствует требованиям ГОСТ Р 8.615-2005.
Внимание! Убедительная просьба заполнять все поля!
Наименование Вашей организации:
Месторасположение Вашей организации:
Контактный телефон и факс:
E-mail: (адрес электронной почты)
Должность опрашиваемого лица:
Фамилия Имя Отчество:
Укажите требуемое количество установок по данному опросному листу, шт.:
ОЗНА-Массомер
| ОЗНА-Импульс | [9 empty] | УМ |  |  |  | Е Е
ОЗНА-Vx
Спутник
Месторождение
Условное обозначение заказа (заполняется автоматически):
УМ Е Е |  |  |  | - | О | - | С01 |  | Х |  | У1 |  |  | Х |  | - | S | М | Х | - | 2 | Х | П | - | Н | Н | Р | Р | О | Х | Х | 6 | Х
1) |  | Выберите исполнение установки: | [16 empty] | Стационарная.
Стационарная. | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | С | 01 |  | Да | Нет
Передвижная на шасси автомобиля. | bar: 8
Передвижная на прицепе СЗАП. | bar: 8 to 9
Передвижная на санях.
Спецзаказ.
Укажите количество скважин: | bar: 8
2) |  | Укажите технические характеристики скважин куста:
|  | № |  | № скважины |  |  | 3: Среднесуточный дебит сырой нефти, м³/сут; 9: Среднесуточный дебит нефтяного газа, нм³/сут | Газовый фактор, нм³/т | [5 empty] | Обводнённость, %
[7 empty] | 3: мин.; 6: макс.; 9: мин.; 12: макс. | мин. |  |  | макс. |  |  | мин. |  |  | макс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3) |  | Укажите параметры рабочей среды: |  |  |  |  | 12: Давление насыщения нефти, МПа:
|  | Фактическое рабочее давление в коллекторе нефтесбора, МПа: | [21 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Температура рабочей среды, °С: | [21 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Плотность нефти, кг/м³: | [21 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Плотность пластовой воды, кг/м³: | [21 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Содержание механических примесей, мг/л: | [21 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Размер частиц механических примесей, мм: | [21 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Кинематическая вязкость водонефтяной смеси при 20 °С, сСт: | [24 empty] | не более
|  | Объёмное содержание парафина, %: | [24 empty] | не более
|  | Диаметр трубной обвязки от скважины до ИУ (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [27 empty] | х
|  | Диаметр трубной обвязки от ИУ до коллектора (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [27 empty] | х
|  | Склонность нефти к пенообразованию: | [28 empty] | Нет
4) |  | Укажите необходимость комплектации установки насосом дозатором: | [28 empty] | Нет
|  | Требуемая подача, л/ч: |  |  |  |  | 4: 2.5; 7: Ёмкость, л:; 11: 50; Стационарная. 14: Химреагент:
5) |  | Выберите тип расходомера на жидкостной линии:
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
Массовый расходомер Rotamas производства Rota Yokogava Gmb H&CO.KG | [21 empty] | 1
Массовый расходомер Promass производства Endress+Hauser Gmb H&CO.KG
Не устанавливать массовый расходомер на жидкостную линию
Спецзаказ
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
Массовый расходомер Rotamas производства Rota Yokogava Gmb H&CO.KG
Массовый расходомер Promass производства Endress+Hauser Gmb H&CO.KG
Не устанавливать массовый расходомер на газовую линию | [21 empty] | Е | с ТОР |  |  | Е Е |  | 1
Спецзаказ | [21 empty] | Е | с ТОР
6) |  | Выберите тип расходомера на газовой линии:
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
7) |  | Выберите исполнение установки по содержанию сероводорода:
Обычное. Содержание сероводорода не превышает 2%.
Обычное. Содержание сероводорода не превышает 2%. | [21 empty] | О
Сероводородное. Содержание сероводорода находится в пределах от 2 до 4%.
Обычное с установкой газоанализатора сероводорода.
8) |  | Выберите климатическое исполнение установки: |  |  |  |  | Стационарная. 13: У1 по ГОСТ 15150 (от -40 до +40)°С.
У1 по ГОСТ 15150 (от -40 до +40)°С. | bar: 9
УХЛ1 по ГОСТ 15150 (от -60 до +40)°С.
9) |  | Укажите необходимость установки влагомера: |  |  |  |  | Стационарная. 13: Не требуется.
ВОЕСН
Установить влагомер. | bar: 9
Установить катушку под влагомер.
Не требуется.
Спецзаказ.
10) |  | Выберите параметры системы автоматики:
|  | Укомплектовать установку системой автоматики на базе контроллера: | [23 empty] | Scada Pack 32
Scada Pack 32 | [28 empty] | S
Direct Logic | [25 empty] | 1 |  |  | 1
PLC (ОВЕН) | [25 empty] | 2
ABB | [25 empty] | 0
B&R | [25 empty] | 0
Siemens | [25 empty] | 0
Спецзаказ | [25 empty] | 0 | 0
|  | Связь с системой телемеханики: |  |  |  |  | 8: Протокол MODBUS RTU (Slave), интерфейс RS-485.
Протокол MODBUS RTU (Slave), интерфейс RS-485. | [23 empty] | М
Спецзаказ.
Не требуется.
|  | Система телемеханики верхнего уровня месторождения: | [19 empty] | Не требуется.
"Регион-2000" | [23 empty] | Х
"Телескоп+"
"АДКУ-2000"
Спецзаказ.
Не требуется.
11) |  | Выберите параметры сигнализации загазованности и пожара:
|  | Сигнализацию загазованности в БТ выполнить на базе газоанализатора: | [24 empty] | ГСМ
СГОЭС | [28 empty] | 2
ГСМ
Спецзаказ.
|  | Установить светозвуковую сигнализацию на входе в БТ: | [28 empty] | Нет
Да
Нет
|  | Система пожарной сигнализации: |  |  |  |  | 4: На базе ППКОП "Гранит" + комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ).
На базе ППКОП "Гранит" + комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ).
Только комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ) с выводом на внешнюю клеммную коробку.
Спецзаказ. | bar: 11
12) |  | Выберите дополнительные опции:
|  | Выполнить освещение БТ на базе: |  |  |  |  | 10: Ламп накаливания.
Ламп накаливания. | [6 empty] | 10: Ламп накаливания.
Энергосберегающих ламп. | [6 empty] | 7: Н; 10: Энергосберегающих ламп. | [5 empty] | Н
Светодиодных ламп. | [6 empty] | 10: Светодиодных ламп.
Газоразрядных ламп типа ДРЛ. | [6 empty] | 10: Спецзаказ.
Спецзаказ.
|  | Выполнить освещение БА на базе: |  |  |  |  | 10: Ламп накаливания.
|  | Предусмотреть освещение установки: |  |  |  |  | 10: Только рабочее.
Только рабочее.
Рабочее и наружное. | bar: 10
Рабочее и аварийное.
Рабочее, наружное и аварийное.
|  | Управление освещением в БА: |  |  |  |  | 10: От ручного выключателя.
От ручного выключателя. | bar: Стационарная. 13
От датчика управления освещением (присутствия).
Спецзаказ.
|  | Отопление в БТ выполнить на базе: |  |  |  |  | 10: Взрывозащищённых обогревателей ОВЭ.
Взрывозащищённых обогревателей ОВЭ.
Взрывозащищённых электронагревателей ПИЭН. | [6 empty] | Стационарная. 13: О; Стационарная. 14: 6
Спецзаказ.
|  | Счётчик жидкости турбинный ТОР на жидкостную линию: | [19 empty] | Не требуется
Установить | bar: 9
Не требуется | [6 empty] | 9: Нет
Установить только катушку
|  | Установить телескопическую мачту: | [28 empty] | Нет
|  | Укажите требования к мачте: |  |  |  |  | 7: 8 метров
|  | Требуемые габариты БА (длина х ширина), м: | [25 empty] | 2 |  | х | 3
|  | Необходимость размещения дополнительного оборудования в БА: | [28 empty] | Нет
Укажите какое оборудование необходимо разместить в БА и его габариты:
13) |  | Требования к покраске оборудования и наружной отделке здания:
(по умолчанию - Заводское исполнение ОЗНА)
14) |  | Дополнительные требования к установке:
|  | (должность) |  |  |  |  | 5: (фамилия имя отчество) |  | (подпись) |  |  |  |  | (дата)
|  | (должность) |  |  |  |  | 5: (фамилия имя отчество) |  | (подпись) |  |  |  |  | (дата)
|  | (должность) |  |  |  |  | 5: (фамилия имя отчество) |  | (подпись) |  |  |  |  | (дата)

## Для заполнения от руки (hidden)
ОАО "Акционерная компания "ОЗНА"
452600 Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Северная 60
Тел./факс: (34767) 4-01-59, 9-50-11
E-mail: zu@ozna.ru; www.ozna.ru
Опросный лист на изготовление измерительной установки "ОЗНА-Массомер"
Внимание! Убедительная просьба заполнять все поля!
Наименование Вашей организации:
Месторасположение Вашей организации:
Контактный телефон и факс:
E-mail: (адрес электронной почты)
Должность опрашиваемого лица:
Фамилия Имя Отчество:
Укажите требуемое количество установок по данному опросному листу, шт.:
1) |  | Укажите технические характеристики скважин куста:
|  | № |  | Скважина |  |  |  |  | Среднесуточный дебит сырой нефти, м³/сут |  |  |  | Среднесуточный дебит нефтяного газа, нм³/сут | [5 empty] | Газовый фактор, нм³/т | [5 empty] | Обводнённость, %
[9 empty] | мин. |  | макс. |  | мин. |  |  | макс. |  |  | мин. |  |  | макс. |  |  | мин. |  |  | макс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2) |  | Укажите параметры рабочей среды: | [13 empty] | Давление насыщения нефти, МПа:
|  | Фактическое рабочее давление в коллекторе нефтесбора, МПа: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Температура рабочей среды, °С: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Плотность нефти, кг/м³: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Плотность пластовой воды, кг/м³: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Содержание механических примесей, мг/л: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Размер частиц механических примесей, мм: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Кинематическая вязкость водонефтяной смеси при 20 °С, сСт: | [22 empty] | не более
|  | Объёмное содержание парафина, %: | [22 empty] | не более
|  | Диаметр трубной обвязки от скважины до ИУ (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [25 empty] | х
|  | Диаметр трубной обвязки от ИУ до коллектора (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [25 empty] | х
Склонность нефти к пенообразованию:
3) |  | Требования к покраске оборудования и наружной отделке здания:
(по умолчанию - Заводское исполнение ОЗНА)
4) |  | Условное обозначение заказа (заполните в соответствии с обозначением в таблице):
УМ |  |  |  | - |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
(№ позиции в таблице)
№ позиции |  |  |  | Обозначение |  |  |  | Описание выбираемой позиции
1 |  |  |  | Тип расходомера на жидкостной линии:
|  |  |  | E |  |  |  | Массовый расходомер "Micro Motion" производства "Emerson Process Management". (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | R |  |  |  | Массовый расходомер "Rotamas" производства "Rota Yokogava Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | P |  |  |  | Массовый расходомер "Promass" производства "Endress+Hauser Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | X |  |  |  | Не устанавливать массовый расходомер на жидкостную линию.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
2 |  |  |  | Тип расходомера на газовой линии:
|  |  |  | E |  |  |  | Массовый расходомер "Micro Motion" производства "Emerson Process Management". (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | R |  |  |  | Массовый расходомер "Rotamas" производства "Rota Yokogava Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | P |  |  |  | Массовый расходомер "Promass" производства "Endress+Hauser Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | X |  |  |  | Не устанавливать массовый расходомер на газовую линию.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
3 |  |  |  | Исполнение установки по содержанию сероводорода:
|  |  |  | О |  |  |  | Обычное. Содержание сероводорода не превышает 2%. (По умолчанию.)
|  |  |  | С |  |  |  | Сероводородное. Содержание сероводорода находится в пределах от 2 до 4%.
|  |  |  | Г |  |  |  | Обычное с установкой газоанализатора сероводорода.
4 |  |  |  | Исполнение установки по назначению:
|  |  |  | С N |  |  |  | Стационарная (где N - количество подключаемых скважин). Пример: С08 - 8 скважин, С12 - 12 скважин и т.д. до 14 (максимум). Не забудьте дополнительно согласовать компоновку входов.
|  |  |  | ПШ |  |  |  | Передвижная на шасси автомобиля.
|  |  |  | ПП |  |  |  | Передвижная на прицепе СЗАП.
|  |  |  | ПС |  |  |  | Передвижная на санях.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
5 |  |  |  | Необходимость комплектации установки насосом дозатором:
|  |  |  | НД |  |  |  | Да. Требуемая подача: ____ л/ч. Установить ёмкость: ____ л. Химреагент: __________________ .
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
6 |  |  |  | Климатическое исполнение установки:
|  |  |  | У1 |  |  |  | У1 по ГОСТ 15150 (от -40 до +40)°С. (По умолчанию.)
|  |  |  | УХЛ1 |  |  |  | УХЛ1 по ГОСТ 15150 (от -60 до +40)°С.
7 |  |  |  | Необходимость установки влагомера:
|  |  |  | В1 |  |  |  | Установить влагомер (укажите марку ________________________________________________).
|  |  |  | В2 |  |  |  | Установить катушку под влагомер (укажите марку _____________________________________).
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
8 |  |  |  | Система автоматики на базе контроллера:
|  |  |  | S |  |  |  | Scada Pack 32. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | D |  |  |  | Direct Logic.
|  |  |  | R |  |  |  | RTU 188.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
9 |  |  |  | Связь с системой телемеханики:
|  |  |  | М |  |  |  | Протокол MODBUS RTU (Slave), интерфейс RS-485. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется.
10 |  |  |  | Система телемеханики верхнего уровня:
|  |  |  | Р |  |  |  | "Регион-2000".
|  |  |  | Т |  |  |  | "Телескоп+".
|  |  |  | А |  |  |  | "АДКУ-2000".
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
11 |  |  |  | Сигнализацию загазованности в БТ выполнить на базе газоанализатора:
|  |  |  | 1 |  |  |  | СГОЭС. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | 2 |  |  |  | ГСМ.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
12 |  |  |  | Наличие светозвуковой сигнализации загазованности на входе в БТ:
|  |  |  | Т |  |  |  | Установить светозвуковую сигнализацию загазованности на входе в БТ.
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
13 |  |  |  | Система пожарной сигнализации:
|  |  |  | П |  |  |  | На базе ППКОП "Гранит" + комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ). (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | К |  |  |  | Только комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ) с выводом на внешнюю клеммную коробку.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
№ позиции |  |  |  | Обозначение |  |  |  | Описание выбираемой позиции
14 |  |  |  | Выполнить освещение БТ на базе:
|  |  |  | Н |  |  |  | Ламп накаливания. (По умолчанию.)
|  |  |  | Э |  |  |  | Энергосберегающих ламп.
|  |  |  | С |  |  |  | Светодиодных ламп.
|  |  |  | Г |  |  |  | Газоразрядных ламп типа ДРЛ.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
15 |  |  |  | Выполнить освещение БА на базе:
|  |  |  | Н |  |  |  | Ламп накаливания. (По умолчанию.)
|  |  |  | Э |  |  |  | Энергосберегающих ламп.
|  |  |  | С |  |  |  | Светодиодных ламп.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
16 |  |  |  | Предусмотреть освещение установки:
|  |  |  | Р |  |  |  | Только рабочее. (По умолчанию.)
|  |  |  | Н |  |  |  | Рабочее и наружное.
|  |  |  | А |  |  |  | Рабочее и аварийное.
|  |  |  | В |  |  |  | Рабочее, наружное и аварийное.
17 |  |  |  | Управление освещением в БА:
|  |  |  | Р |  |  |  | От ручного выключателя. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | Д |  |  |  | От датчика управления освещением (присутствия).
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
18 |  |  |  | Отопление в БТ выполнить на базе:
|  |  |  | О |  |  |  | Взрывозащищённых обогревателей ОВЭ. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | П |  |  |  | Взрывозащищённых электронагревателей ПИЭН.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
19 |  |  |  | Наличие счётчика жидкости турбинного ТОР на жидкостной линии:
|  |  |  | Т |  |  |  | Установить.
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
|  |  |  | К |  |  |  | Установить только катушку.
20 |  |  |  | Наличие телескопической мачты:
|  |  |  | М |  |  |  | Установить. Укажите требования к мачте: ______________________________________________ .
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
21 |  |  |  | Требуемые габариты БА:
|  |  |  | 2 х 2 |  |  |  | Аппаратурный блок выполнить в габарите 2 х 2 метра. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | __ х __ |  |  |  | Укажите требуемые габариты аппаратурного блока в метрах.
22 |  |  |  | Необходимость размещения дополнительного оборудования в БА:
|  |  |  | Д |  |  |  | Да. Укажите какое оборудование необходимо разместить дополнительно в БА:
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
5) |  | Дополнительные требования к установке:
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [9 empty] | (подпись) |  |  | 16: (дата)
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [9 empty] | (подпись) |  |  | 16: (дата)
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [9 empty] | (подпись) |  |  | 16: (дата)