## Лист1
Пожалуйста, ответьте на вопросы и направьте заполненный опросный лист в компанию «ОЗНА – Инжиниринг»: ozna-eng@ozna.ru
1 Наименование, месторасположение и назначение СИКГ
2. Характеристика рабочей среды
| 1. Рабочая среда |  |  | природный газ
2. Физико - химические показатели газа
| Наименование показателя |  |  |  | Значение показателя
[5 empty] | Мин. | Ном. |  | Макс.
1). Рабочий диапазон температуры, °С
2). Плотность газа в н.у., кг/м3
3). Плотность газа при рабочих условиях, кг/м3
4). Относительная влажность газа, %
5). Точка росы, °С
6). Вязкость газа, сР
7). Массовая доля механических примесей, %
8). Молярный состав газа
9). Массовый состав газа
3. Основные технические характеристики СИКГ
| Наименование характеристики |  |  |  | Значение характеристики
| 1. Расход в н. у., м3/ч |  |  | от |  | до
2. Расход при рабочих условиях, м3/ч
|  |  |  | от |  | до
3. Давление газа рабочее, МПа
минимальное допускаемое
максимальное допускаемое
| 5. Режим работы СИКГ |  |  |  | периодический
4. Состав СИКГ
4.1 Блок измерительных линий (БИЛ)
1. Исполнение БИЛ
Другое
2. Количество измерительных линий
3. Число резервных измерительных линий
4. Диаметр входного и выходного коллекторов
5. Тип преобразователя расхода:
Другое
| 6. Преобразователь избыточного давления |  |  |  |  | да | Кол - во
Указать тип и производителя
Место установки
| 7. Преобразователь температуры | [5 empty] | Кол - во
Указать тип и производителя
Место установки
| 8. Манометр |  |  |  | Место установки
| 9. Термометр |  |  |  | Место установки
10. Тип запорной арматура на БИЛ:
тип привода
4.2 Дополнительное оборудование
1. Пробоотборник ручной
Место установки
Указать тип и производителя
2. Пробоотборник автомат
Место установки
Указать тип и производителя
3. Хроматогроф
Место установки
Указать тип и производителя
4. Анализатор точки росы
Место установки
Указать тип и производителя
5. Регулятор расхода
Тип привода
6. Узел регулирования давления
7. Фильтр
Указать тип и производителя
8. Другое оборудование
4.3 Требования к системе отображения информации ( СОИ )
1.Необходимость поставки СОИ в составе СИКГ
2. Дополнительные сведения о производителе, предпочтительном контроллере и пр.
3. Автоматизированное рабочее место
4. Горячее резервироване на уровне контроллера
5. Горячее резервироване на уровне АРМ - оператора
6. Дополнительные сведения о размещении СОИ ( в существующей операторной
или др.)
5. Операторная
1. Необходимость поставки операторной в составе СИКГ
2. Размещение операторной
3. Дополнительные сведения
6. Требования к составу работ по вводу СИКГ в промышленную эксплуатацию
1. Составление и согласование технического задания на СИКГ
2. Разработка рабочей документации на СИКГ
3. Метрологическая экспертиза документации на СИКГ в ГНМЦ,
получение заключения
4. Разработка, согласование, утверждение и аттестация
МВИ на СИКГ в ГНМЦ, получение свидетельства об аттестации МВИ
5. Приемка Заказчиком СИКГ на заводе-изготовителе
6. Монтаж поставленного оборудования СИКГ
7. Шеф-монтаж поставленного оборудования СИКГ
8. Проведение пуско - наладочных работ СИКГ
9. Определение суммарной погрешности СИКГ
10. Обучение пользованию ВА персонала, обслуживающего СИКГ
11. Разработка инструкции по эксплуатации СИКГ
12. Представление комплекта НТД по сверке СИ
13. Разработка комплекта эксплуатационной документации
( в том числе переводы)
14. Испытание СИКГ для целей утверждения типа, получение
сертификата утверждения типа, внесение СИКГ в Государственный реестр РФ
15. Сдача СИКГ в опытно - промышленную эксплуатацию
7. Условия эксплуатации
1. Климатическая характеристика района строительства
снеговая нагрузка, кПа (кгс/см2)
ветровая нагрузка, кПа (кгс/см2)
температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
абсолютная минимальная температура, °С
2. Характеристика условий эксплуатации составных частей СИКГ
| температура воздуха в технологическом блоке,°С от | [5 empty] | до
8. Требования к системе жизнеобеспечения и тревожной сигнализации
1. В качестве системы пожаротушения предусмотреть:
| 2. Система отопления: |  |  | электрическая
3. Дополнительные сведения:
9. Дополнительные сведения
Сведения о лице, заполнявшем опросный лист
Ф. И. О.
Должность
Организация
Контактный телефон
Е - mail:

## Лист3
природный газ | непрерывный | блок - бокс | блок - бокс | Сужающее устройство | Ирвис-К300 | RVG | Rosemount 8800
попутный (нефтяной) газ | периодический | открытая площадка | сборно - модульное здание | Метран 350 | Ирга-РВ | другое | Dymetic
другой газ |  | другое | операторная Заказчика | Probar, MassProbar | ДРГ |  | ГиперФлоу-УС
|  |  |  | другое | Prowirl |  | Flowsic100
[5 empty] | другое |  | GF 868
другое
Emerson
Yokogawa
Krohne
Метран
Thermatel
СУРГ
другое
переменного перепада давления |  | Блок фильтров выполнен на отдельной раме без укрытия
вихревой |  | Блок фильтров выполнен на отдельной раме с укрытием
ротационный |  | Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ без укрытия
ультразвуковой |  | Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ с укрытием
массовый |  | Фильтры расположены на линиях. БФ как узел отсутствует
другое |  | Другое
На выходном коллекторе БИЛ ( возврат после задвижки туда же) |  | выполнен на отдельной раме
Между БФ и БИЛ ( возврат после задвижки туда же) |  | выполнен в блок - боксе
Между БФ и БИЛ ( возврат после БИК на прием насосов) |  | другое
На входном коллекторе БФ ( возврат после БИК на прием насосов)
На линии
На байпасе
Блок качества выполнен на отдельной раме без укрытия
Блок качества выполнен на отдельной раме с укрытием
не устанавливать |  | Блок качества выполнен на совместной раме с БИЛ с укрытием
установить на выходе БИК |  | Блок качества выполнен на совместной раме с БИЛ и БФ с укрытием
установить на входе в БИК |  | Другое
ручной |  | Трубчатого типа
электрический |  | Щелевого типа
пневматический |  | Щелевого типа с лубрикатором
клапан
шаровой кран |  | в обогреваемом блок-боксе
в термошкафу на открытой площадке
не предусматривать
ручные огнетушители
возможность установки пеногенераторов
модуль порошкового пожаротушения
электрическая
пароводяные регистры
совмещенная
да
нет