## АП (hidden)
Авторские права на данный документ принадлежат Салихову Сергею Наилевичу, который является его создателем и полноправным владельцем! (SSN) - февраль 2010 года.

## Для заполнения на компьютере
АО "ОЗНА-Измерительные системы"
452600 Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Северная 60
Тел./факс КО: (34767) 4-01-59, 9-50-11
E-mail: zu@ozna.ru; www.ozna.ru
Опросный лист на изготовление измерительной установки
|  |  | Выберите тип установки: | [8 empty] | ОЗНА-Массомер | [7 empty] | `
Внимание! Убедительная просьба заполнять все поля! При выборе опции «спецзаказ» просьба отразить характеристики заказа в поле "Дополнительные требования к установке"
Наименование Вашей организации:
Месторасположение Вашей организации:
Контактный телефон и факс:
E-mail: (адрес электронной почты)
Должность опрашиваемого лица:
Фамилия Имя Отчество:
Укажите требуемое количество установок по данному опросному листу, шт.:
ОЗНА-Массомер
ОЗНА-Импульс
ОЗНА-Vx
Спутник
ОЗНА-СПЕКТР М
Месторождение
1) |  | Выберите исполнение установки: | [15 empty] | Стационарная
Стационарная | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | С | 01 |  | Да | Нет
Передвижная на шасси автомобиля. | [12 empty] | 1
Передвижная на прицепе СЗАП. | [12 empty] | 1 | 1
Передвижная на санях.
Спецзаказ.
|  | Укажите количество скважин: | [10 empty] | 1
2) |  | Укажите технические характеристики скважин куста:
|  | № |  | № скв | Среднесуточный дебит нефти, м³/сут |  |  | Среднесуточный дебит воды, м³/сут | [5 empty] | Среднесуточный дебит нефтяного газа, нм³/сут | [5 empty] | Газовый фактор, нм³/т | [5 empty] | Обводнённость, %
[5 empty] | мин. | ном. | макс | мин. |  | ном. |  | макс. |  | мин. |  | ном. |  | макс. |  | мин. |  | ном. |  | макс. |  | мин. |  | ном. |  | макс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3) |  | Укажите параметры рабочей среды: | [14 empty] | Давление насыщения нефти, МПа:
|  | Рабочее давление в коллекторе нефтесбора, МПа: | [16 empty] | мин |  |  |  | рабочее |  |  |  |  | макс
Расчетное давление фактическое, МПа
|  | Температура рабочей среды, °С: | [16 empty] | мин |  |  |  | рабочее |  |  |  |  | макс
|  | Плотность нефти, кг/м³: | [20 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Вязкость нефти, сП (сантипуаз): | [20 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Рабочая температура УЭЦН, °С: | [23 empty] | не более
|  | Плотность пластовой воды, кг/м³: | [20 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Содержание механических примесей, мг/л: | [20 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Размер частиц механических примесей, мм: | [20 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Удельный вес газа | [20 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Кинематическая вязкость водонефтяной смеси при 20 °С, сСт: | [23 empty] | не более
|  | Объёмное содержание парафина, %: | [23 empty] | не более
Тип флюида (газокондесат, черная нефть, битум и т.п.):
|  | Диаметр трубной обвязки от скважины до ИУ (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [26 empty] | х
|  | Диаметр трубной обвязки от ИУ до коллектора (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [26 empty] | х
|  | Склонность нефти к пенообразованию: | [27 empty] | Нет
4) |  | Укажите необходимость комплектации установки насосом дозатором:
|  | Требуемая подача, л/ч: | [6 empty] | 2.5 |  | Ёмкость, л: |  |  |  |  | 50 |  |  | Химреагент:
5) |  | Выберите тип расходомера на жидкостной линии:
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
Массовый расходомер Rotamas производства Rota Yokogawa Gmb H&CO.KG | [20 empty] | 1
Массовый расходомер Promass производства Endress+Hauser Gmb H&CO.KG
Массовый расходомер Optimass производства KROHNE
Массовый расходомер ЭМИС-МАСС производства ЭМИС
Не устанавливать массовый расходомер на жидкостную линию
Спецзаказ
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
Счетчик вихревой ДРГ.М
Счетчик вихревой ЭМИС-ВИХРЬ производства ЭМИС
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
Массовый расходомер Rotamas производства Rota Yokogawa Gmb H&CO.KG
Массовый расходомер Promass производства Endress+Hauser Gmb H&CO.KG
Массовый расходомер Optimass производства KROHNE
Массовый расходомер ЭМИС-МАСС производства ЭМИС
Не устанавливать массовый расходомер на газовую линию | [20 empty] | Е | с ТОР |  |  | Е Е |  | 1
Спецзаказ | [20 empty] | Е | с ТОР
6) |  | Выберите тип расходомера на газовой линии:
Массовый расходомер Micro Motion производства Emerson Process Management
7) |  | Выберите исполнение установки по содержанию сероводорода:
Обычное. Содержание сероводорода не превышает 2%.
Обычное. Содержание сероводорода не превышает 2%. | [20 empty] | О
Сероводородное. Содержание сероводорода находится в пределах от 2 и 4 %
Обычное с установкой газоанализатора сероводорода.
Сероводородное. Содержание сероводорода находится в пределах от 4 и 6 %
8) |  | Выберите климатическое исполнение установки: | [15 empty] | У1 по ГОСТ 15150 (от -40 до +40)°С.
У1 по ГОСТ 15150 (от -40 до +40)°С. | [13 empty] | У1
УХЛ1 по ГОСТ 15150 (от -60 до +40)°С.
9) |  | Исполнение трубопроводов: | [15 empty] | Сталь 09Г2С
Сталь 09Г2С | [17 empty] | У1
Сталь 20
Сталь 13ХФА
Спецзаказ
10) |  | Антикоррозионное покрытие трубопроводов | [15 empty] | Не требуется
Требуется | [13 empty] | УХЛ1
Не требуется
11) |  | Антикоррозионное покрытие емкости сепарационной | [15 empty] | Не требуется
УХЛ1
Требуется
Не требуется
12) |  | Укажите необходимость установки влагомера: | [15 empty] | Не требуется.
Спецзаказ
Установить влагомер. | [13 empty] | Х
Установить катушку под влагомер.
Не требуется.
Спецзаказ.
13) |  | Выберите параметры системы автоматики:
|  | Укомплектовать установку системой автоматики на базе контроллера: | [22 empty] | B&R
Scada Pack 32 | [27 empty] | B
Direct Logic | [24 empty] | 1 |  |  | 1
PLC (ОВЕН) | [24 empty] | 2
ABB | [24 empty] | 1
B&R | [24 empty] | 0
Спецзаказ | [24 empty] | 1
|  | Связь с системой телемеханики: | [10 empty] | Протокол MODBUS RTU (Slave), интерфейс RS-485.
Протокол MODBUS RTU (Slave), интерфейс RS-485. | [22 empty] | М
Спецзаказ.
Не требуется.
|  | Система телемеханики верхнего уровня месторождения: | [18 empty] | Спецзаказ
"Регион-2000" | [22 empty] | Х
"Телескоп+"
"АДКУ-2000"
ТМ_ОКО v2.X
Спецзаказ
14) |  | Выберите параметры сигнализации загазованности и пожара:
|  | Сигнализацию загазованности в БТ выполнить на базе газоанализатора: | [23 empty] | СГОЭС
СГОЭС | [27 empty] | 1
ДАК
ГСМ
Спецзаказ.
|  | Установить светозвуковую сигнализацию на входе в БТ: | [27 empty] | Да
Да
Нет
|  | Система пожарной сигнализации: | [6 empty] | Только комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ) с выводом на внешнюю клеммную коробку.
На базе ППКОП "Гранит" + комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ). | [15 empty] | К
Только комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ) с выводом на внешнюю клеммную коробку.
На базе ППКОП «Сигнал 20П» + комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищенные в БТ, ручной на входе в БТ)
Спецзаказ.
15) |  | Выберите дополнительные опции:
|  | Выполнить освещение БТ на базе: | [12 empty] | Светодиодных ламп.
Светодиодных ламп. | [14 empty] | Светодиодных ламп.
Спецзаказ. | [14 empty] | Спецзаказ
|  | Выполнить освещение БА на базе: | [12 empty] | Светодиодных ламп.
|  | Предусмотреть освещение установки: | [12 empty] | Только рабочее.
Только рабочее.
Рабочее и наружное. | [14 empty] | Р
Рабочее и аварийное.
Рабочее, наружное и аварийное.
|  | Управление освещением в БА: | [12 empty] | От ручного выключателя.
От ручного выключателя. | [17 empty] | Р
От датчика управления освещением (присутствия).
Спецзаказ.
|  | Отопление в БТ выполнить на базе: | [12 empty] | Взрывозащищённых обогревателей ОВЭ.
Взрывозащищённых обогревателей ОВЭ.
Взрывозащищённых электронагревателей ПИЭН. | [17 empty] | О | #REF!
Спецзаказ.
|  | Счётчик жидкости турбинный ТОР на жидкостную линию: | [18 empty] | Установить
Установить | [13 empty] | Да
Не требуется | [13 empty] | Нет
Установить только катушку
|  | Установить телескопическую мачту: | [27 empty] | Нет
Укажите требования к мачте:
|  | Требуемые габариты БА (Д х Ш х В), м: | [12 empty] | 2.1х2.1х2.3 (по раме 2х2)
|  | 2.1х2.1х2.3 (по раме 2х2) | [17 empty] | #REF!
2.6х2.2х2.3 (по раме 2.5х2)
2.5х2.2х2.7 (по раме 2,5х2)
3.1х2.1х2.2 (по раме 3х2)
3.2х3.1х2.3 (по раме 3х3)
3.2х3х2.7 (по раме 3х3)
3.6х3.5х2.3 (по раме 3.5х3)
4х3.2х2.6 (по раме 4х3)
5х3.2х2.6 (по раме 5х3)
6х3.2х2.6 (по раме 6х3)
Спецзаказ
|  | Необходимость размещения дополнительного оборудования в БА: | [27 empty] | Нет
Укажите какое оборудование необходимо разместить в БА и его габариты:
16) |  | Требования к покраске оборудования и наружной отделке здания:
(по умолчанию - Заводское исполнение ОЗНА)
17) |  | Дополнительные требования к установке:
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [10 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (дата)
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [10 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (дата)
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [10 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (дата)

## Для заполнения от руки (hidden)
ОАО "Акционерная компания "ОЗНА"
452600 Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Северная 60
Тел./факс: (34767) 4-01-59, 9-50-11
E-mail: zu@ozna.ru; www.ozna.ru
Опросный лист на изготовление измерительной установки "ОЗНА-Массомер"
Внимание! Убедительная просьба заполнять все поля!
Наименование Вашей организации:
Месторасположение Вашей организации:
Контактный телефон и факс:
E-mail: (адрес электронной почты)
Должность опрашиваемого лица:
Фамилия Имя Отчество:
Укажите требуемое количество установок по данному опросному листу, шт.:
1) |  | Укажите технические характеристики скважин куста:
|  | № |  | Скважина |  |  |  |  | Среднесуточный дебит сырой нефти, м³/сут |  |  |  | Среднесуточный дебит нефтяного газа, нм³/сут | [5 empty] | Газовый фактор, нм³/т | [5 empty] | Обводнённость, %
[9 empty] | мин. |  | макс. |  | мин. |  |  | макс. |  |  | мин. |  |  | макс. |  |  | мин. |  |  | макс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2) |  | Укажите параметры рабочей среды: | [13 empty] | Давление насыщения нефти, МПа:
|  | Фактическое рабочее давление в коллекторе нефтесбора, МПа: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Температура рабочей среды, °С: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Плотность нефти, кг/м³: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Плотность пластовой воды, кг/м³: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Содержание механических примесей, мг/л: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Размер частиц механических примесей, мм: | [19 empty] | от |  |  |  |  | до
|  | Кинематическая вязкость водонефтяной смеси при 20 °С, сСт: | [22 empty] | не более
|  | Объёмное содержание парафина, %: | [22 empty] | не более
|  | Диаметр трубной обвязки от скважины до ИУ (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [25 empty] | х
|  | Диаметр трубной обвязки от ИУ до коллектора (Dнаруж. х Sстенки), мм: | [25 empty] | х
Склонность нефти к пенообразованию:
3) |  | Требования к покраске оборудования и наружной отделке здания:
(по умолчанию - Заводское исполнение ОЗНА)
4) |  | Условное обозначение заказа (заполните в соответствии с обозначением в таблице):
УМ |  |  |  | - |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
(№ позиции в таблице)
№ позиции |  |  |  | Обозначение |  |  |  | Описание выбираемой позиции
1 |  |  |  | Тип расходомера на жидкостной линии:
|  |  |  | E |  |  |  | Массовый расходомер "Micro Motion" производства "Emerson Process Management". (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | R |  |  |  | Массовый расходомер "Rotamas" производства "Rota Yokogava Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | P |  |  |  | Массовый расходомер "Promass" производства "Endress+Hauser Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | X |  |  |  | Не устанавливать массовый расходомер на жидкостную линию.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
2 |  |  |  | Тип расходомера на газовой линии:
|  |  |  | E |  |  |  | Массовый расходомер "Micro Motion" производства "Emerson Process Management". (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | R |  |  |  | Массовый расходомер "Rotamas" производства "Rota Yokogava Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | P |  |  |  | Массовый расходомер "Promass" производства "Endress+Hauser Gmb H&CO.KG".
|  |  |  | X |  |  |  | Не устанавливать массовый расходомер на газовую линию.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
3 |  |  |  | Исполнение установки по содержанию сероводорода:
|  |  |  | О |  |  |  | Обычное. Содержание сероводорода не превышает 2%. (По умолчанию.)
|  |  |  | С |  |  |  | Сероводородное. Содержание сероводорода находится в пределах от 2 до 4%.
|  |  |  | Г |  |  |  | Обычное с установкой газоанализатора сероводорода.
4 |  |  |  | Исполнение установки по назначению:
|  |  |  | С N |  |  |  | Стационарная (где N - количество подключаемых скважин). Пример: С08 - 8 скважин, С12 - 12 скважин и т.д. до 14 (максимум). Не забудьте дополнительно согласовать компоновку входов.
|  |  |  | ПШ |  |  |  | Передвижная на шасси автомобиля.
|  |  |  | ПП |  |  |  | Передвижная на прицепе СЗАП.
|  |  |  | ПС |  |  |  | Передвижная на санях.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
5 |  |  |  | Необходимость комплектации установки насосом дозатором:
|  |  |  | НД |  |  |  | Да. Требуемая подача: ____ л/ч. Установить ёмкость: ____ л. Химреагент: __________________ .
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
6 |  |  |  | Климатическое исполнение установки:
|  |  |  | У1 |  |  |  | У1 по ГОСТ 15150 (от -40 до +40)°С. (По умолчанию.)
|  |  |  | УХЛ1 |  |  |  | УХЛ1 по ГОСТ 15150 (от -60 до +40)°С.
7 |  |  |  | Необходимость установки влагомера:
|  |  |  | В1 |  |  |  | Установить влагомер (укажите марку ________________________________________________).
|  |  |  | В2 |  |  |  | Установить катушку под влагомер (укажите марку _____________________________________).
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
8 |  |  |  | Система автоматики на базе контроллера:
|  |  |  | S |  |  |  | Scada Pack 32. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | D |  |  |  | Direct Logic.
|  |  |  | R |  |  |  | RTU 188.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
9 |  |  |  | Связь с системой телемеханики:
|  |  |  | М |  |  |  | Протокол MODBUS RTU (Slave), интерфейс RS-485. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется.
10 |  |  |  | Система телемеханики верхнего уровня:
|  |  |  | Р |  |  |  | "Регион-2000".
|  |  |  | Т |  |  |  | "Телескоп+".
|  |  |  | А |  |  |  | "АДКУ-2000".
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
11 |  |  |  | Сигнализацию загазованности в БТ выполнить на базе газоанализатора:
|  |  |  | 1 |  |  |  | СГОЭС. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | 2 |  |  |  | ГСМ.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
12 |  |  |  | Наличие светозвуковой сигнализации загазованности на входе в БТ:
|  |  |  | Т |  |  |  | Установить светозвуковую сигнализацию загазованности на входе в БТ.
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
13 |  |  |  | Система пожарной сигнализации:
|  |  |  | П |  |  |  | На базе ППКОП "Гранит" + комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ). (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | К |  |  |  | Только комплект ПИ (дымовые в БА, тепловые взрывозащищённые в БТ, ручной на входе в БТ) с выводом на внешнюю клеммную коробку.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
№ позиции |  |  |  | Обозначение |  |  |  | Описание выбираемой позиции
14 |  |  |  | Выполнить освещение БТ на базе:
|  |  |  | Н |  |  |  | Ламп накаливания. (По умолчанию.)
|  |  |  | Э |  |  |  | Энергосберегающих ламп.
|  |  |  | С |  |  |  | Светодиодных ламп.
|  |  |  | Г |  |  |  | Газоразрядных ламп типа ДРЛ.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
15 |  |  |  | Выполнить освещение БА на базе:
|  |  |  | Н |  |  |  | Ламп накаливания. (По умолчанию.)
|  |  |  | Э |  |  |  | Энергосберегающих ламп.
|  |  |  | С |  |  |  | Светодиодных ламп.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
16 |  |  |  | Предусмотреть освещение установки:
|  |  |  | Р |  |  |  | Только рабочее. (По умолчанию.)
|  |  |  | Н |  |  |  | Рабочее и наружное.
|  |  |  | А |  |  |  | Рабочее и аварийное.
|  |  |  | В |  |  |  | Рабочее, наружное и аварийное.
17 |  |  |  | Управление освещением в БА:
|  |  |  | Р |  |  |  | От ручного выключателя. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | Д |  |  |  | От датчика управления освещением (присутствия).
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
18 |  |  |  | Отопление в БТ выполнить на базе:
|  |  |  | О |  |  |  | Взрывозащищённых обогревателей ОВЭ. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | П |  |  |  | Взрывозащищённых электронагревателей ПИЭН.
|  |  |  | * |  |  |  | Спецзаказ:
19 |  |  |  | Наличие счётчика жидкости турбинного ТОР на жидкостной линии:
|  |  |  | Т |  |  |  | Установить.
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
|  |  |  | К |  |  |  | Установить только катушку.
20 |  |  |  | Наличие телескопической мачты:
|  |  |  | М |  |  |  | Установить. Укажите требования к мачте: ______________________________________________ .
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
21 |  |  |  | Требуемые габариты БА:
|  |  |  | 2 х 2 |  |  |  | Аппаратурный блок выполнить в габарите 2 х 2 метра. (Рекомендуемое, по умолчанию.)
|  |  |  | __ х __ |  |  |  | Укажите требуемые габариты аппаратурного блока в метрах.
22 |  |  |  | Необходимость размещения дополнительного оборудования в БА:
|  |  |  | Д |  |  |  | Да. Укажите какое оборудование необходимо разместить дополнительно в БА:
|  |  |  | Х |  |  |  | Не требуется. (По умолчанию.)
5) |  | Дополнительные требования к установке:
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [9 empty] | (подпись) |  |  | 16: (дата)
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [9 empty] | (подпись) |  |  | 16: (дата)
|  | (должность) | [7 empty] | (фамилия имя отчество) | [9 empty] | (подпись) |  |  | 16: (дата)