Для формирования предложения на поставку

Трубопоршневой установки

Пожалуйста, ответьте на вопросы и направьте заполненный опросный лист в компанию «ОЗНА – Инжиниринг»: ozna-eng@ozna.ru

- Контактная информация

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон / факс |  |
| Адрес электронной почты (e-mail) |  |

- Информация об объекте

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Срок ввода в эксплуатацию |  |
| Дополнительная информация об объекте |  |

- Характеристики рабочей среды

| Рабочая среда (с указанием нормативного документа) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход через ТПУ, м3/ч | min | max |
| Давление рабочей среды, МПа | min | max |
| Температура рабочей среды, ˚С | min | max |
| Плотность, кг/м3 | min | max |
| Вязкость кинематическая, сСт | min | max |
| Массовая доля воды, % | min | max |
| Массовая доля механических примесей, % | min | max |
| Концентрация хлористых солей, мг/дм3 | min | max |
| Массовая доля парафина, % | min | max |
| Массовая доля серы, % | min | max |
| Массовая доля сероводорода, млн.-1 (ppm) | min | max |
| Дополнительные данные о рабочей среде |  |  |

- Требования к трубопоршневой поверочной установке

| Желаемая вместимость калиброванного участка (объем между детекторами), м3 |  |
| --- | --- |
| Количество калиброванных объемов (количество детекторов шарового поршня) | 1(2 детектора) 2 (4 детектора) |
| Предполагаемый способ поверки ТПУ на месте эксплуатации | Образцовыми весами Мерниками ТПУ I (первого) разряда |
| Требуемый класс точности ТПУ, % | ±0,05 (I разряд) ±0,1(II разряд) |
| Давление гидростатических испытаний, МПа | 1,25 PN Другое: |
| Максимальная необходимая температура пропарки, ˚С |  |
| Контроль протечек | Индивидуальный на арматуре На дренажном коллекторе |
| Индикация контроля протечек | Местная индикация Дистанционная |
| Желаемая марка стали трубопроводов ТПУ |  |
| Необходимость обогрева и теплоизоляции трубопроводов | Да, материал: Нет |
| Желаемая марка стали рамы, опорных стоек, площадок обслуживания |  |
| Покрытие рамы, опорных стоек и площадок обслуживания | Да, материал: Нет |
| Наружный диаметр и толщина стенки присоединительного трубопровода, мм |  |
| Марка стали присоединительных трубопроводов |  |
| Присоединительные (ответные) фланцы (исполнение, норматив) | ГОСТ Р 54432-2011 ASME/ANSI |
| Вход/выход |  |
| Дренаж |  |
| Другое |  |
| Поверяемые средства измерения |  |
| (счетчики, преобразователи расхода) |  |
| Дополнительные требования к ТПУ |  |

5. Окружающая среда, место установки

| Место расположения ТПУ, район |  |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТПУ | На рамном основании на открытой площадке В обогреваемом блок-боксе Другое: |
| Способ установки | Стационарная Мобильная (для перевозки в кузове автомобиля), высота грузовой платформы над землей (мм): |
| Температура окружающей среды, ˚С | От минус _____ до +______ |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |
| Дополнительная информация по |  |
| окружающей среде и месту установки: |  |

6. Требования к оборудованию

| Желаемая модель электропривода перекидного устройства (манипулятора шарового поршня) |  |
| --- | --- |
| Желаемая модель преобразователей давления |  |
| Желаемая модель манометров |  |
| Желаемая модель преобразователей температуры |  |
| Желаемая модель термометров |  |
| Клапан предохранительный | Нет На входе в ТПУ На выходе из ТПУ |
| Исполнение загрузочной камеры (камеры приема) | Затвор с быстросъемной крышкой Люк с фланцевой крышкой |
| Дополнительные требования к |  |
| оборудованию: |  |

7. Требования к комплектации и обслуживанию

| Проведение шеф-монтажных работ | Требуется Не требуется |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение пусконаладочных работ | Требуется Не требуется |  |
| Необходимость ответных фланцев с крепежом и прокладками | Требуются Не требуются |  |
| Необходимость комплекта ЗИП | Требуется Не требуется |  |
| Желаемый состав ЗИП:. |
| Необходимость комплекта инструмента для обслуживания шарового поршня: | Требуется Не требуется |  |
| Состав комплекта обслуживания шарового поршня: |  |  |
| Устройство для извлечения шарового поршня |  | 1 комплект |
| Насос для раскачки шарового поршня |  | 1 шт. |
| Инструменты для раскачки шарового поршня: - для извлечения пробки -для регулировки ниппеля -переходник на насос для раскачки |  | 1 комплект |
| Калибровочное кольцо |  | 1 шт. |